## 전력설비_운전현황
[7 empty] | 시설대리 | 관리과장 | 소 장
래미안개포루체하임아파트 전기설비 운영일지
일시 : 2026년 05월 21일 |  |  | 날씨 : |  |  |  | 담당자 :
1. 전력설비 운영 현황 분석자료
구분 |  | 한전 (kV, A) |  | 변압기1 (V, A) |  | 변압기2 (V, A) |  | 변압기3 (V, A)
|  | 최고값 | 최저값 | 최고값 | 최저값 | 최고값 | 최저값 | 최고값 | 최저값
상전압 | R | max( "KEP_V_R") | min( "KEP_V_R") | max( "Tr1_V_R") | min( "Tr1_V_R") | max( "Tr2_V_R") | min( "Tr2_V_R") | max( "Tr3_V_R") | min( "Tr3_V_R")
| S | max( "KEP_V_S") | min( "KEP_V_S") | max( "Tr1_V_S") | min( "Tr1_V_S") | max( "Tr2_V_S") | min( "Tr2_V_S") | max( "Tr3_V_S") | min( "Tr3_V_S")
| T | max( "KEP_V_T") | min( "KEP_V_T") | max( "Tr1_V_T") | min( "Tr1_V_T") | max( "Tr2_V_T") | min( "Tr2_V_T") | max( "Tr3_V_T") | min( "Tr3_V_T")
선간전압 | R-S | max( "KEP_V_R_S") | min( "KEP_V_R_S") | max( "Tr1_V_R_S") | min( "Tr1_V_R_S") | max( "Tr2_V_R_S") | min( "Tr2_V_R_S") | max( "Tr3_V_R_S") | min( "Tr3_V_R_S")
| S-T | max( "KEP_V_S_T") | min( "KEP_V_S_T") | max( "Tr1_V_S_T") | min( "Tr1_V_S_T") | max( "Tr2_V_S_T") | min( "Tr2_V_S_T") | max( "Tr3_V_S_T") | min( "Tr3_V_S_T")
| T-R | max( "KEP_V_T_R") | min( "KEP_V_T_R") | max( "Tr1_V_T_R") | min( "Tr1_V_T_R") | max( "Tr2_V_T_R") | min( "Tr2_V_T_R") | max( "Tr3_V_T_R") | min( "Tr3_V_T_R")
상전류 | R | max("KEP_A_R") | min("KEP_A_R") | max("Tr1_A_R") | min("Tr1_A_R") | max("Tr2_A_R") | min("Tr2_A_R") | max("Tr3_A_R") | min("Tr3_A_R")
| S | max("KEP_A_S") | min("KEP_A_S") | max("Tr1_A_S") | min("Tr1_A_S") | max("Tr2_A_S") | min("Tr2_A_S") | max("Tr3_A_S") | min("Tr3_A_S")
| T | max("KEP_A_T") | min("KEP_A_T") | max("Tr1_A_T") | min("Tr1_A_T") | max("Tr2_A_T") | min("Tr2_A_T") | max("Tr3_A_T") | min("Tr3_A_T")
전력 | (kW) | max("KEP_P_kW") | min("KEP_P_kW") | max("Tr1_P_kW") | min("Tr1_P_kW") | max("Tr2_P_kW") | min("Tr2_P_kW") | max("Tr3_P_kW") | min("Tr3_P_kW")
변압기 온도 |  |  |  | max("Tr1_Temp") | min("Tr1_Temp") | max("Tr2_Temp") | min("Tr2_Temp") | max("Tr3_Temp") | min("Tr3_Temp")
변압기 부하율 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. 사용 전력량 현황
전력량 (kWh) |  | 시작 전력량 |  | 마지막 전력량 |  | 일일사용 전력량
일간 전력량 |  | min("KEP_P_kWh") |  | max("KEP_P_kWh") |  | #VALUE!
월간전력량 |  | start("KEP_P_kWh") |  | end("KEP_P_kWh") |  | #VALUE!
3. 전력량계 적산현황
구 분 |  | 한 전 메 인 / 2400배 |  | 산 업 용 ( 급수, 정화조 ) / 80배 |  |  | 가 로 등 ( LV10 )
|  | 유 효 전 력 (kW) 4번 | 무 효 전 력 (kVR) 5번 | 유 효 전 력 중간 (13번) | 유 효 전 력 최대 14번 | 유 효 전 력 경부하 15번 | 유효전력 중간 (13번) | 유효전력 최대 14번 | 유효전력 경부하 15번
전 월 지 침 |  | 전월("main_active") | 전월("main_reactive") | 전월("ind_mid") | 전월("ind_max") | 전월("ind_light") | 전월("street_mid") | 전월("street_max") | 전월("street_light")
금 일 지 침 |  | 금일("main_active") | 금일("main_reactive") | 금일("ind_mid") | 금일("ind_max") | 금일("ind_light") | 금일("street_mid") | 금일("street_max") | 금일("street_light")
전 일 지침 |  | 전일("main_active") | 전일("main_reactive") | 전일("ind_mid") | 전일("ind_max") | 전일("ind_light") | 전일("street_mid") | 전일("street_max") | 전일("street_light")
지 침 차 이 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
일 사용량 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
월 누계 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
역 률 |  | #VALUE! |  |  |  | 구분 | 지열 1 (3동B1좌측) | 지열 2 (1동B2펌프실) | 지열 3 (2단지통로끝)
특 이 사 항 | [5 empty] | 금일지침 | 금일("geo_1") | 금일("geo_2") | 금일("geo_3")
[6 empty] | 전일지침 | 전일("geo_1") | 전일("geo_2") | 전일("geo_3")
[6 empty] | 일사용량 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4. 전력설비 점검 현황 및 조치 사항
점 검 사 항 |  |  |  | 1차 점검 | 2차 점검 | 3차 점검 | 점검 결과 | 비 고
1. VCB, ACB, MCCB 등 차단기 이상 유무 |  |  |  | 1차 점검자 | 2차 점검자 | 3차 점검자 | ㅇ
2. 이상전압 및 누전(LED경보)되는 곳은 없는가 | [6 empty] | ㅇ
3. MOF실 내외 결선 접촉상태 | [6 empty] | ㅇ
4. 분전반 개폐기의 개폐시 과열상태 | [6 empty] | ㅇ
5.큐비클내 케이블 접속개소 열화상태 | [6 empty] | ㅇ
6. 발전기 계기 지시상태 |  |  |  | 1차 시간 | 2차 시간 | 3차 시간 | ㅇ
7. 발전기의 라지에터 냉각수 상태 | [6 empty] | ㅇ
8. 발전기의 엔지오일 등 상태 | [6 empty] | ㅇ
9. 청소 상태는 깨끗한가 | [6 empty] | ㅇ

## 상세내역
별도 첨부 : 래미안개포루체하임아파트 전력설비 운영 상세 자료
일자 :
시간 | 실내온도 | 외기온도 | 환기설비 운전시간 |  | 한전전원 품질(전압, 전류, 주파수, 전력 등) | [11 empty] | 변압기 1 운전현황
|  |  | 급기휀 | 배기휀 | R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 주파수 | 전력 | 누적 전력량 | R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 전력 | 온도
0 | "실내온도" | "외기온도" | "SF운전시간" | "EF운전시간" | "KEP_A_R" | "KEP_A_S" | "KEP_A_T" | "KEP_V_R" | "KEP_V_S" | "KEP_V_T" | "KEP_V_R_S" | "KEP_V_S_T" | "KEP_V_T_R" | "KEP_frequency" | "KEP_P_kW" | "KEP_P_kWh" | "Tr1_A_R" | "Tr1_A_S" | "Tr1_A_T" | "Tr1_V_R" | "Tr1_V_S" | "Tr1_V_T" | "Tr1_V_R_S" | "Tr1_V_S_T" | "Tr1_V_T_R" | "Tr1_P_kW" | "Tr1_Temp"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
시간 | 변압기 2 운전현황 | [10 empty] | 변압기 3 운전현황
| R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 전력 | 온도 | R상 전류 | S상 전류 | T상 전류 | R상 전압 | S상 전압 | T상 전압 | R-S 전압 | S-T 전압 | T-R 전압 | 전력 | 온도
0 | "Tr2_A_R" | "Tr2_A_S" | "Tr2_A_T" | "Tr2_V_R" | "Tr2_V_S" | "Tr2_V_T" | "Tr2_V_R_S" | "Tr2_V_S_T" | "Tr2_V_T_R" | "Tr2_P_kW" | "Tr2_Temp" | "Tr3_A_R" | "Tr3_A_S" | "Tr3_A_T" | "Tr3_V_R" | "Tr3_V_S" | "Tr3_V_T" | "Tr3_V_R_S" | "Tr3_V_S_T" | "Tr3_V_T_R" | "Tr3_P_kW" | "Tr3_Temp"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23